Опросный лист №      на КСО 2-10     Приложение  к  договору №         от

Сведения о заказчике:								«  __  »        __            20       г

Наименование

организации

Почтовый адрес

Наименование объекта

Контактное лицо	__________________________

Контактный телефон___________________________________________________________________________________

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Тип камеры |  |  |  |
| Сборные шины | Напряжение, кВ |  |  |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |
| Схема первичных соединений (графически) |  |  |  |
| Назначение камеры |  |  |  |
| Номинальный ток камеры, А |  |  |  |
| Номер схемы главных цепей |  |  |  |
| Номер схемы вторичных цепей |  |  |  |
| Род тока и напряжение питания цепей управления |  |  |  |
| Высоковольтный выключатель, тип, Iном, I откл. |  |  |  |
| Привод высоковольтного выключателя | Тип |  |  |  |
|  | Напряжение питания электромагнитов |  |  |  |
| Измерительные трансформаторы тока | Количество |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации |  |  |  |
|  | Класс точности |  |  |  |
| Трансформатор напряжения | Тип |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд: тип, напряжение |  |  |  |
| Тип и значение номинального тока/тока отключения плавкой вставки предохранителя |  |  |  |
| Микропроцессорные устройства защиты и управления (тип) |  |  |  |
| Токовые защиты (реле, требующие уточнения характеристик по заказу) | МТЗ с выдержкой времени |  |  |  |
|  | Токовая отсечка |  |  |  |
|  | Перегрузка |  |  |  |
|  | Замыкание на землю |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности | Тип |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |

| Учет электроэнергии, тип | Счетчик активной энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Счетчик реактивной энергии |  |  |  |
|  | Универсальный счетчик |  |  |  |
|  | Обогрев счетчиков |  |  |  |
| Линейный разъединитель |  |  |  |
| Количество электрических блок-замков заземляющего разъединителя |  |  |  |
| Преобразователь тока |  |  |  |
| Преобразователь напряжения |  |  |  |
| Кабельные присоединения | Количество |  |  |  |
|  | Данные кабелей |  |  |  |
| Шинный мост | Номинальный ток, А |  |  |  |
|  | Длина, мм |  |  |  |
|  | Наличие разъединителей |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |
| Данные для выбора типа ОПН: | Расстояние от выключателя до нагрузки, м |  |  |  |
|  | Тип отходящей линии (кабельный или воздушный) |  |  |  |
|  | Тип нагрузки (двигатель или трансформатор) |  |  |  |
| Наличие обогрева в шкафу |  |  |  |
| Дополнительные технические требования: |

Покупатель:							Поставщик:  ООО «ЮУЭМЗ»

______________________________

/___________________/	        	 / ____________________ /