Опросный лист №      на КСО 200 серии     Приложение  к  договору №         от

Сведения о заказчике:								«  __  »        __            20       г

Наименование

организации

Почтовый адрес

Наименование объекта

Контактное лицо	__________________________

Контактный телефон___________________________________________________________________________________

| Запрашиваемые данные |  |  |  | Ответы заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип камеры |  |  |  |  |  |  |
| Сборные шины | Напряжение, кВ |  |  |  |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |
| Схема первичных соединений (графически) |  |  |  |  |  |  |
| Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток камеры, А |  |  |  |  |  |  |
| Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |  |  |
| Номер схемы вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |
| Род тока и напряжение питания цепей управления |  |  |  |  |  |  |
| Высоковольтный выключатель, тип, Iном, I откл. |  |  |  |  |  |  |
| Привод высоковольтного выключателя |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания электромагнитов |  |  |  |  |
| Измерительные трансформаторы тока |  | Количество |  |  |  |  |
|  |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |  |  |
| Трансформатор напряжения |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд: тип, напряжение |  |  |  |  |  |  |
| Тип и значение номинального тока/тока отключения плавкой вставки предохранителя |  |  |  |  |  |  |
| Микропроцессорные устройства защиты и управления (тип) |  |  |  |  |  |  |
| Токовые защиты (реле, требующие уточнения характеристик по заказу) |  | МТЗ с выдержкой времени |  |  |  |  |
|  |  | Токовая отсечка |  |  |  |  |
|  |  | Перегрузка |  |  |  |  |
|  |  | Замыкание на землю |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  | Количество |  |  |  |  |

| Учет электроэнергии, тип |  | Счетчик активной энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Счетчик реактивной энергии |  |  |  |
|  |  | Универсальный счетчик |  |  |  |
|  |  | Обогрев счетчиков |  |  |  |
| Линейный разъединитель |  |  |  |  |  |
| Количество электрических блок-замков заземляющего разъединителя |  |  |  |  |  |
| Преобразователь тока |  |  |  |  |  |
| Преобразователь напряжения |  |  |  |  |  |
| Кабельные присоединения |  | Количество |  |  |  |
|  |  | Данные кабелей |  |  |  |
| Шинный мост |  | Номинальный ток, А |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  |  |  |
|  |  | Наличие разъединителей |  |  |  |
|  |  | Количество |  |  |  |
| Данные для выбора типа ОПН: | Расстояние от выключателя до нагрузки, м |  |  |  |  |
|  | Тип отходящей линии (кабельный или воздушный) |  |  |  |  |
|  | Тип нагрузки (двигатель или трансформатор) |  |  |  |  |
| Наличие обогрева в шкафу |  |  |  |  |  |
| Дополнительные технические требования: |  |  |  |  |  |

Покупатель:							Поставщик:  ООО «ЮУЭМЗ»

______________________________

/___________________/	        	 / ____________________ /